|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: Safety Morning Talk 26.01.2024 | |
| **Description**: OVS safety morning talk  **- พนักงานวันนี้ทั้งหมด 47 คน**  **- เข้าในโรงไฟฟ้า 44 คน**  **- Store 2 คน อยู่เต็น**  **- อยู่ดูแลนา 1 คน**  **- คนลา 7 คน**  **พื้นที่ทำงาน**  **- Boiler**  **- FGD**  **- คัดกรองการเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าในโรงไฟฟ้า**  **- เน้นย้ำการทำงานที่สูงสวมใส่ Body safety harness**  **- การทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ**  **- เน้นย้ำการกั่นพื้นที่**  **- ตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE ให้ครบก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า**  **- เน้นย้ำกฎระเบียบของโรงไฟฟ้าการสูบบุหรี่และยาเสพติด**  **-Sharing เรื่องกำรส่งข้อมูลหรือแจ้ง เมื่อพบเห็น Unsafe Condition/Unsafe Action เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ**  **- Sharing Near miss case Falling object Boiler unit3 จำกชั้น 7 ลง ชั้น 5 ไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บให้ทุกท่ำนได้รับทรำบเพื่อเพิ่มควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงานมากกขื้น** | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: Alcohol Test.26.01.2024 | |
| **Description**:   * Alcohol Test. เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน. * เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน. * เพื่อคัดกรองพนักงานที่เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อความปอดถัย. * ตรวจตามกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า. | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: ร่วมประชุม SHE Daily Meeting 26.01.2024 | |
| **Description**:  SHE daily meeting  1.Sharing เรื่องกำรส่งข้อมูลหรือแจ้ง เมื่อพบเห็น Unsafe Condition/Unsafe Action เพื่อ  ป้องกันอุบัติเหตุ  2สื่อสำร IAMCCC and, Interdependent ให้พนักงำนได้รับทรำบและน ำไปใช้งำนให้เกิด  ควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยมำกขื้น.  3.สื่อสำรเรื่องกำรคัดแยกขยะแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้ำให้พนักงำนน ำข้อมูลไปสื่อสำรต่อ  และ กำหนดให้ ผู้รับเหมำทุกบริษัทจัดที่ส ำหรับทิ้งขยะพร้อมติดป้ำยแยกขยะแต่ละชนิด  ให้กับพนักงำนภำยในบริษัท  4.เน้นย้ำเรื่องของกำรสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆในเรื่องของควำมปลอดภัย ให้พนักงำนทุกระดับ  ได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูล | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: Toolbox ก่อนเริ่มงาน Remove Insulation Line Dum Boiler floor2-6 | |
| **Description**:  - เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงส่วมใส่ Safety Harness  - แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด  - เน้นย้ำการส่วมอุปกรณ์ PPE  - เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: การปฏิบัติงาน Install CGF A Expansion Joint Unit3 | |
| **Description**:  - เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงส่วมใส่ Safety Harness  - แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด  - เน้นย้ำการส่วมอุปกรณ์ PPE  - เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Job Name**: Cleaning Insulation Floor3-6 | |
| **Description**:   * เคลียร์ใยแก้วที่รื้อเอาไว้จุดเดียวแต่ลชั้น | |
| **Picture:** |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 26.01.2024 | |